采购报价表

| 项目名称 | 帐篷 |  | 项目时限 | 9月13日前交货 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目内容及要求： |  |  |  |  |
| 一、数量价格： 1.网架帐篷（21.11㎡折叠式）1顶，每顶价格不超过18000元； 2.网架帐篷（37㎡折叠式）1顶，每顶价格不超过22000元； 3.网架帐篷（60㎡折叠式）1顶，每顶价格不超过28000元； 4.洗浴帐篷2顶，每顶价格不超过3500元； 5.厕所帐篷2顶，每顶价格不超过3750元； 6.天幕帐篷4顶，每顶价格不超过4250元。 二、收货地点：我方指定地点。 三、送货上门，相关运费由商家承担。 四、需要开具正式发票（含税）。 五、主要技术参数或需求： （一）网架帐篷（折叠式）： 1.主要材料:外篷:2x2 白色涂银牛津布；内篷:1x1白色涂银牛津布 2.规格尺寸:使用面积≥21㎡ 3.包装件数:1件 4.性能:外帐及帐底防水指数:>3000mm,可承受8级风力,防晒,通风,绵,保温,帐篷为铝合金管折叠式双层结构。 5.前后各设2个门，外篷每侧韦墙设有3个窗户、1个导线孔和1个通风孔，每侧山墙设1个窗户、1 个导线孔和1个通风孔:内篷每侧围墙设有3个窗户、1个导线孔和1个通风孔，每侧山墙设1个窗户、1个导线孔和1个通风孔。整体帐篷通过拉绳拉起。 （二）网架帐篷（折叠式）： 1.主要材料:外篷:2x2 白色涂银牛津布；内篷:1x1白色防水牛津布；地布:≥400g/㎡双面涂覆聚氯乙烯防水布；篷架:ф16x0.8mm 铝合金管、φ20x1.5mm 铝合金管和聚酰胺66等 2.规格尺寸:使用面积≥ 37 ㎡ 3.产品组成:帐篷由外篷、内篷、地布及骨架组合而成 4.包装件数:1件/顶； （三）网架帐篷（折叠式）： 1.主要材料:外篷:2x2 白色涂银牛津布；内篷:1x1 白色防水牛津布；地布:≥400g/㎡双面涂覆聚氯乙烯防水布；篷架:ф16x0.8mm 铝合金管、ф20x1.5mm 铝合金管和聚酰胺66等 2.规格尺寸:使用面积≥58㎡ 3.产品组成:帐篷由外篷、内篷、地布及骨架组合而成 4.包装件数:1件/顶 （四）洗浴帐篷2顶： 1.配单人洗澡设备(>20L 水袋,挂绳),镜子,LED 灯,外帐防水指数:>3000mm,手动水泵 2.主要材料:面布:333dtexx333dtex乳白色PU单面涂层布；地布:≥400g/m草绿色双面涂塑布；篷架:白色喷塑方 30x1.2 电焊钢管和方 25x1.2 电焊钢管 3.规格尺寸:长≥1.2m，宽≥1.2m，前高≥2.3m，后高≥2.2m 4.产品组成:产品主要由帐篷由篷体、地布、篷架、脚踏板及配件组成 5.包装件数:1箱/顶； （五）厕所帐篷2顶： 1.配单人如厕设备(马柚)蹲便粪箱镜子LED灯灯 2.外账防水指数:>3000mm 3.主要材料:面布:333dtexx333dtex 乳白色 PU 单面涂层布 篷架:白色喷塑方 30x1.2 电焊钢管和方 25x1.2 电焊钢管 4.规格尺寸:长≥1.2m，宽≥1.2m，前高≥2.3m，后高≥2.2m 5.产品组成:产品主要由帐篷由篷体、篷架、脚踏板及配件组成 6.包装件数:1箱/顶 (六)天幕帐篷4顶： 1.20平方米,网架式,涂银处理,防紫外线,防水指数:>3000mm,可承受8级风力，防撕裂材料 2.主要材料:面布:2x2本白涂银牛津布 篷架:Φ19x1mm钢管 3.产品组成:产品主要由帐篷由篷体、纱围、篷架及配件组成 4.包装件数:1件/顶 |  |  |  |  |
| 备注：1、供应商不得更改询价的内容，或者采购报价表 2、报价涂改处必须加盖公章，否则一律无效 |  |  |  |  |
| 供应商报价（含税）总计： |  | （报价请注明单价和最后总价） |  |  |
| 报价供应商名称：（必须加盖公章） |  |  |  |  |